## Leht1
MagiCAD V&P - Bill of materials
Project:
Date: 21.11.2024
Range:
Nimetus | Suurus | Tähis | Mudel | Kogus, tk | Pikkus, m | Insul.\A | s\[mm] | Surface\area
Terastoru | 32 | Fe-35 |  |  | 2.2
Terastoru | 65 | Fe-35 |  |  | 33.9
Komposiittoru | 16 | Unipipe |  |  | 90.9
Komposiittoru | 20 | Unipipe |  |  | 135.7
Komposiittoru | 25 | Unipipe |  |  | 164.0
Komposiittoru | 32 | Unipipe |  |  | 216.3
Komposiittoru | 40 | Unipipe |  |  | 94.5
Komposiittoru | 50 | Unipipe |  |  | 165.3
Komposiittoru | 63 | Unipipe |  |  | 14.9
Komposiittoru | 75 | Unipipe |  |  | 35.4
Põrandküttetoru | 20 | pePEX |  |  | 4865.4
Õhkkardin |  | ÕK01 | PA3220CW | 2
Tasakaalustusventiil | 15 | ATKV | AB-QM-DN15 LF_External_with TP_003Z8200 | 40
Tasakaalustusventiil | 15 | ATKV | AB-QM-DN15 NF_External_with TP_003Z8201 | 8
Tasakaalustusventiil | 20 | ATKV | AB-QM-DN20 HF_External_with TP_003Z8204 | 1
Tasakaalustusventiil | 40 | ATKV | AB-QM DN40 003Z0770 | 1
Tasakaalustusventiil | 20 | DRR | ASV-PV 4g DN20 (DP 0.05-0.25) 003Z5502 | 1
Tasakaalustusventiil | 25 | DRR | ASV-PV 4g DN25 (DP 0.05-0.25) 003Z5503 | 8
Tasakaalustusventiil | 15 | TKV | ASV-BD-15 003Z4041 | 4
Tasakaalustusventiil | 15 | TKV | MSV-BD 15 Internal thread | 2
Tasakaalustusventiil | 20 | TKV | ASV-BD-20 003Z4042 | 5
Tasakaalustusventiil | 32 | TKV | MSV-BD 32 Internal thread | 1
Tasakaalustusventiil | 50 | TKV | MSV-BD 50 Internal thread | 4
Kuulkraan | 10 | KK | AT3600-10 | 30
Kuulkraan | 15 | KK | AT3600-15 | 50
Kuulkraan | 20 | KK | AT3600-20 | 14
Kuulkraan | 25 | KK | AT3600-25 | 16
Kollektorkapp |  | KOK | Cabinet frame 12 with rails | 6
Kollektorkapp |  | KOK | Distribution cabinet 10 courses | 3
Kollektor | 25/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20 | GLO 10 | GLO_2WAY_VALVE_2_10 | 1
Kollektor | 25/20/20/20/20/20/20/20 | GLO 7 | GLO_2WAY_VALVE_2_7 | 4
Kollektor | 25/20/20/20/20/20/20/20/20 | GLO 8 | GLO_2WAY_VALVE_2_8 | 3
Kollektor | 25/20/20/20/20/20/20/20/20/20 | GLO 9 | GLO_2WAY_VALVE_2_9 | 1
Vedelijahuti |  |  | CD-Vari-M-H-441-F1002-2.5-DN65-25 | 1
Külmamasin |  |  | CGIW-26-1Si-VariPro | 1
Jahutuse siseosa |  |  | GWH24YE-S6DBA1A/I | 2
Jahutuse välisosa |  |  | GWH24YE-S6DBA2A/O | 2
Kaugkütte soojussõlm |  |  | Soojussõlm | 1
Isolatsioon | 32 | Ac25 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 2.2 | 1.067 m² | 60
Isolatsioon | 65 | Ef19 | Isolatsioon |  | 33.9 | 10.964 m² | 19
Isolatsioon | 16 | Ef13 | Isolatsioon |  | 90.4 | 11.932 m² | 13
Isolatsioon | 20 | Ac23 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 5.6 | 1.761 m² | 40
Isolatsioon | 20 | Ef13 | Isolatsioon |  | 130.1 | 18.806 m² | 13
Isolatsioon | 25 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 5.8 | 1.179 m² | 20
Isolatsioon | 25 | Ac23 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 77.7 | 25.624 m² | 40
Isolatsioon | 25 | Ef13 | Isolatsioon |  | 79.0 | 12.653 m² | 13
Isolatsioon | 25 | KT | Gofreeritud kaitsetoru |  | 1.6 | 0.166 m² | 4
Isolatsioon | 32 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 39.8 | 9.011 m² | 20
Isolatsioon | 32 | Ac23 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 15.5 | 5.439 m² | 40
Isolatsioon | 32 | Ef13 | Isolatsioon |  | 104.3 | 19.01 m² | 13
Isolatsioon | 32 | KT | Gofreeritud kaitsetoru |  | 56.7 | 7.124 m² | 4
Isolatsioon | 40 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 15.9 | 3.989 m² | 20
Isolatsioon | 40 | Ac23 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 9.4 | 3.542 m² | 40
Isolatsioon | 40 | Ef13 | Isolatsioon |  | 63.9 | 13.259 m² | 13
Isolatsioon | 40 | Ef19 | Isolatsioon |  | 5.2 | 1.284 m² | 19
Isolatsioon | 50 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 91.9 | 25.987 m² | 20
Isolatsioon | 50 | Ef13 | Isolatsioon |  | 73.4 | 17.516 m² | 13
Isolatsioon | 63 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 1.8 | 0.712 m² | 30
Isolatsioon | 63 | Ef13 | Isolatsioon |  | 13.0 | 3.647 m² | 13
Isolatsioon | 75 | Ac21 | Isolatsioonikoorik+fooliumkate |  | 4.2 | 1.775 m² | 30
Isolatsioon | 75 | Ef13 | Isolatsioon |  | 3.8 | 1.196 m² | 13
Isolatsioon | 75 | Ef19 | Isolatsioon |  | 27.5 | 9.759 m² | 19